Numer Wniosku (wypełnia PF) …………………………………..

WZÓR

ANALIZA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla projektów w ramach

Działanie:……………………………………………………..

Spis treści

1	Dane Wnioskodawcy	2

2	Stan bazowy przed realizacją Projektu	2

2.1	Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną	2

2.2	Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB	3

3	Planowana instalacja OZE	3

3.1	Dane planowanej instalacji OZE	3

3.2	Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia	4

4	Nakłady inwestycyjne NI	4

4.1	Koszty kwalifikowane NIK	4

4.2	Koszty niekwalifikowane NIN	4

4.3	Łączne nakłady NI	4

5	Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR	4

5.1	Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR	4

5.2	Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW	5

5.3	Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR	6

6	Analiza efektywności finansowej Projektu	8

6.1	Parametry wejściowe	8

6.2	Obliczenie opłacalności finansowej Projektu	8

7	Efekt ekologiczny	8

7.1	Emisja bazowa	9

7.2	Emisja po realizacji projektu	9

7.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych	9

8	Wnioski	10

9	Załącznik (tylko wersja elektroniczna)	10

# Dane Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy:

Lokalizacja projektu:

# Stan bazowy przed realizacją Projektu

Należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu bazowego zasilania w nośniki energii obiektu lub obszaru planowanego do przejścia na zasilanie w energię odnawialną.

W przypadku skomplikowanych projektów i posiadanych analiz i studiów dotyczących stanu bazowego i planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii zalecane jest przedstawienie tych dokumentów dla właściwej oceny wniosku.

## Zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną

### Bazowe zasilanie w energię cieplną

Należy przedstawić obecny sposób ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym m.in:

Rodzaj źródła ciepła,

Rodzaj paliwa (np. gaz ziemny/olej opałowy/węgiel kamienny/ciepło systemowe/energia elektryczna/ inne (wymienić))

Roczne zużycie paliwa (do Analizy zalecane jest dołączenie skanu faktur za paliwa)

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną

Moc źródła ciepła, rok produkcji kotła/pieca

Roczne koszty wytwarzania ciepła (paliwo, robocizna, usługi, podatki, opłaty, w tym środowiskowe),

Odbiorcy ciepła – liczba, rodzaj; dla systemów ciepłowniczych podstawa rozliczeń za ciepło (umowa, koncesja),

Opłaty za ciepło ponoszone przez odbiorców (stawki, ceny).

W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii cieplnej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku.

### Bazowe zasilanie w energię elektryczną

Sposób zasilania zakresu objętego Projektem w energię elektryczną, w tym:

- Moc przyłączeniowa. Do Analizy należy załączyć skan warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i/lub umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- Faktury za energię elektryczną (minimum jedna dla okresu letniego i jedna dla okresu zimowego),

- Roczne zużycie energii elektrycznej (podane w kWh lub MWh).

W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii elektrycznej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku.

## Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB

### Bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło (gdy dotyczy)

Na podstawie zużycia nośników energii lub pomiarów zużycia ciepła i stawek i kosztów eksploatacji bazowego systemu zaopatrzenia w ciepło (pkt. 2.1.1.) należy określić roczne bazowe koszty eksploatacji systemu zasilania w ciepło, w tym wszystkie składniki kosztów:

paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, opłaty środowiskowe, inne.

### Bazowe koszty zakupu energii elektrycznej (gdy dotyczy)

Na podstawie zużycia energii elektrycznej i stawek taryf zakupu energii elektrycznej (pkt. 2.1.2) należy określić roczne bazowe koszty zasilania w energie elektryczną – planowane do zastąpienia przez źródło odnawialne.

# Planowana instalacja OZE

## Dane planowanej instalacji OZE

Należy przedstawić uzasadnienie realizacji oraz opis Projektu z podaniem przyjętej technologii, krótką charakterystykę i parametry planowanej instalacji OZE,  w tym:

Rodzaj instalacji, technologia,

Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,

Moc zainstalowana [kW],

Planowana roczna generacja energii elektrycznej i/lub cieplnej [kWh/rok, GJ/rok],

Planowana wydajność instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji (jeżeli dotyczy),

Wielkość (pojemność [kWh] oraz moc [kW]) oraz rodzaj magazynu energii elektrycznej wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy),

Wielkość oraz rodzaj magazynu energii cieplnej wraz z uzasadnieniem (jeżeli dotyczy),

Rodzaj paliwa (jeżeli dotyczy),

Planowane zużycie paliwa (jeżeli dotyczy),

Klasa planowanych urządzeń grzewczych, sposób uzyskania wymaganych parametrów emisji (jeżeli dotyczy),

Inne dane dotyczące instalacji OZE, m.in dla:

- Instalacji fotowoltaicznej należy podać m.in.: umiejscowienie montażu paneli (instalacja dachowa czy naziemna, w którą stronę świata będzie zwrócona), ilość i rodzaj paneli oraz ich moc jednostkową, moc planowanego do montażu falownika (inwertera),

- pomp ciepła należy podać m.in.: rodzaj pompy ciepła (np. powietrze-woda, powietrze-powietrze), informację, czy pompa ciepła będzie służyła do ogrzewania budynku czy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jaka jest sprawność (współczynnik COP) planowanej do montażu pompy ciepła, jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji (np. zasobnik c.w.u. o jakiej pojemności,  zasobnik buforowy, inne),

## Wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia

Należy wymienić wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz wskazać, czy zostały już uzyskane dla planowanego projektu Wymagana dokumentacja projektu powinna umożliwić jego realizację w okresie objętym finansowaniem.

# Nakłady inwestycyjne NI

## Koszty kwalifikowane NIK

Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Strategii Inwestycyjnej programu FEL 2021-2027, w tym:

koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)

koszty robót budowlano-instalacyjnych

koszty zakupu , dostaw i montażu urządzeń, w tym wyszczególnienie kosztów magazynu energii;

koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)

koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej

Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione.

Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.

Instalacje dla wytwarzania paliw zdekarbonizowanych z OZE powinny powstawać w oparciu o sprawdzone, rynkowe technologie. Instalacje powinna cechować efektywność zapewniająca przychody gwarantujące spłatę pożyczki.

## Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty, niezbędne dla realizacji Projektu.

## Łączne nakłady NI

Łączne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

# Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR

## Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR

### Dla odnawialnych źródeł energii cieplnej

Planowane koszty operacyjne odnawialnego źródła ciepła powinny uwzględnić rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło odbiorców i powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- planowane zapotrzebowania na ciepło w przypadku prowadzonych lub planowanych przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji lub efektywności energetycznej dla obiektów objętych projektem,

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła ciepła: paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne,

- straty w systemie dystrybucji ciepła (dla sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła odnawialnego).

### Dla źródeł odnawialnych energii elektrycznej

Źródła odnawialne energii elektrycznej korzystać będą z zasobów odnawialnych nie podlegającym opłatom, koszty operacyjne powinny zapewnić właściwą eksploatację i wysoka sprawność źródła odnawialnego, w tym:

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

### Dla elektrociepłowni opalanych biomasą i biogazowni

Elektrociepłownie opalane biomasą i pracujące w oparciu o biogaz (rolniczy, z oczyszczalni ścieków lub składowiska odpadów) wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- planowane zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną dla obiektów objętych projektem,

- planowany system zasilania elektrociepłowni w biomasę i biogazowni w substraty, w tym:

źródła dostaw biomasy i substratów,

lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

sposób zagospodarowania odpadów i pofermentu,

możliwości dostaw ciepła dla odbiorców w pobliżu elektrociepłowni i biogazowni.

- koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów i pofermentu, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

### Dla innych źródeł odnawialnych

Instalacje do produkcji biopłynów, biometanu, biopaliw II i III generacji na potrzeby lokalne wymagają dostaw paliw i substratów, koszty operacyjne powinny powstać w oparciu o posiadane uzgodnienia lub umowy z dostawcami paliwa i odbiorcami zewnętrznymi.

Koszty te powinny uwzględnić:

- system zasilania Instalacji do produkcji paliw zdekarbonizowanych z OZE w paliwa i substraty, w tym:

źródła dostaw biomasy i substratów,

lokalizacja dostawców względem lokalizacji źródła, planowana logistyka dostaw,

sposób zapewnienia dostaw biomasy i substratów (listy intencyjne, wstępne umowy),

sposób zapewnienia jakości biomasy i substratów,

sposób zagospodarowania półproduktów i odpadów,

możliwości wykorzystania ewentualnych nadwyżek energii i ciepła.

koszty eksploatacji nowego odnawialnego źródła: paliwo wraz z dostawą, koszty utylizacji odpadów, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, monitoring, inne.

## Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej (koszty uniknięte) lub innych produktów projektu PW

Przychód z wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych pochodzić mogą z różnych źródeł:

kosztów unikniętych zakupu nieodnawialnych nośników energii, zastąpionych przez wytwarzanie energii odnawialnej we własnym źródle,

niższych kosztów eksploatacji źródła odnawialnego, które zastępuje bazowe źródło nieodnawialne,

sprzedaży ciepła i energii (lub nadwyżek tych nośników energii) dla innych odbiorów lub do systemów sieciowych,

korzystania z systemów wsparcia dla okresu eksploatacji źródła, w tym rozliczeń prosumenckich i net-meteringu dla spółdzielni energetycznej lub obniżonych stawek za dystrybucję energii dla klastrów energii.

Podstawy obliczeń przedstawiono poniżej dla różnych obszarów źródeł odnawialnych. Należy obliczyć i przedstawić realistyczne oczekiwane przychody ze źródła odnawialnego, od nich zależeć będzie możliwość spłaty pożyczki OZE.

### Dla zasilania w energię cieplną

- dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

- dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanego ciepła i średniego kosztu sprzedaży ciepła;

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.

### Dla zasilania w energię elektryczną

- dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

- dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ciepła ze źródła odnawianego – iloczyn wolumenu sprzedawanej energii i średniego kosztu sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

- dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej.

### Dla innych rozwiązań

- dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie wolumenu i cen jednostkowych sprzedaży produktów i półproduktów, w oparciu o wiarygodne dane;

- dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych i bilansu sumarycznego, w oparciu o wiarygodne dane;

## Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR

Oszczędności planowane do uzyskania w wyniku realizacji Projektu muszą zapewnić spłatę pożyczki OZE w okresie referencyjnym. Co do zasady oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła.

### Dla zasilania w energię cieplną

- dla ciepła ze źródła odnawialnego wykorzystywanego na potrzeby własne i zastępującego ciepło ze źródeł nieodnawialnych - koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła, będące różnicą kosztów bazowych i kosztów operacyjnych;

Oszczędności roczne (OR) = koszty bazowe (KB) – koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)

- dla sprzedaży wytwarzanego ciepła ze źródła odnawianego – przychody minus koszty uniknięte zakupu nieodnawialnego ciepła;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii lub koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych PW - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu ciepła.

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów bazowych (KB) – suma kosztów operacyjnych po realizacji projektu (KR)

### Dla zasilania w energię elektryczną

- dla energii elektrycznej ze źródła odnawialnego wykorzystywanej na potrzeby własne i zastępującej energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej - koszty uniknięte zakupu tej energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (PW)

- dla sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ze źródła odnawianego – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku kilku kierunków sprzedaży i odbiorców energii, suma przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = przychód z wytwarzania energii elektrycznej (PW)

- dla częściowego wykorzystania generowanej energii na potrzeby własne i częściowej sprzedaży energii, suma kosztów unikniętych i przychodów ze sprzedaży energii;

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)

- dla spółdzielni i innych społeczności energetycznych – suma kosztów unikniętych zakupu energii elektrycznej i ewentualnych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej;

Oszczędności roczne (OR) = suma kosztów unikniętych zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (KB) + przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (PW)

### Dla elektrociepłowni i biogazowni

Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy przychodami z eksploatacji źródła odnawialnego i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła.

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu dla źródła odnawialnego (KR)

### Dla innych rozwiązań

- dla instalacji do produkcji biopłynów, biometanu i biopaliw II i III generacji, przedstawienie różnicy pomiędzy przychodami z eksploatacji nowej instalacji i niezbędnymi kosztami operacyjnymi tego źródła;

Oszczędności roczne (OR) = suma przychodów z eksploatacji instalacji, sprzedaży produktów i półproduktów (PW) - koszty operacyjne po realizacji projektu (KR).

- dla instalacji mieszanych, o różnych funkcjach i powiązaniach po stronie zasilania i planowanych przychodów, przedstawienie bilansów cząstkowych dla określenia oszczędności, w oparciu o wiarygodne dane;

# Analiza efektywności finansowej Projektu

## Parametry wejściowe

Koszty bazowe (KB), nakłady inwestycyjne (NI) i dane źródeł oszczędności dla Projektu (OR) dla planowanego Projektu wstawiane są do arkusza kalkulacyjnego w Załączniku.

Poniżej zestawiono dane wejściowe:

| Rok |  |  | Rok realizacji inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres | lat |  | Okres spłaty pożyczki |
| NIK | zł |  | Nakłady inwestycyjne kwalifikowane |
| NIN | zł |  | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane |
| NI | zł |  | Nakłady inwestycyjne razem |
| dotacja | zł |  | w tym nakłady kwalifikowane na magazyn energii/ciepła |
| KB | zł/rok |  | Koszty bazowe (dla modernizacji) |
| KR | zł/rok |  | Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji) |
| PW | zł/rok |  | Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) |
| OR | zł/rok |  | Wynik Projektu (oszczędności roczne) OR = KB - KI + PW |
|  | % |  | Stopa dyskonta |

## Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Na podstawie wstawionych danych, w załączonym arkuszu kalkulacyjnym automatycznie zostaną obliczone podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Projektu:

| SPBT | lat |  | SPBT = NI / OR |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV | zł |  | Wartość bieżąca netto |
| IRR | % |  | Wewnętrzna stopa zwrotu |

# Efekt ekologiczny

Redukcja emisji równa się różnicy pomiędzy bazową emisją CO2 EB i emisją po realizacji Projektu ER.

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa:

Ei=B·Wp

gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

B - zużycie paliwa [Mg/rok; GJ/rok; m3/rok; inne jednostki]

Wp – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę zużytego paliwa [MgCO2/Mg paliwa; MgCO2/GJ; MgCO2/m3, inne jednostki]

Wynik emisji powinien zostać obliczony na podstawie aktualnych wskaźników emisji CO2 według danych KOBiZE dla roku składania wniosku o pożyczkę.  Wskaźniki emisji z KOBiZE dla paliw dostępne są na stronie:

https://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji CO2 na jednostkę zużytej energii elektrycznej:

Ei=ZE·We

gdzie:

Ei – emisja CO2 [Mg/rok]

ZE - zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

We – wskaźnik emisji CO2 na jednostkę energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej [Mg/MWh]

Wynik emisji powinien zostać obliczony na podstawie aktualnych wskaźników emisji CO2 według danych KOBiZE dla roku składania wniosku o pożyczkę.  Wskaźniki emisji z KOBiZE dla energii elektrycznej dostępne są na stronie:

https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci

- Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu:

E=EB- ER

gdzie:

E – wielkość unikniętej emisji CO2 [Mg/rok]

EB – wielkość bazowa emisji CO2 [Mg/rok]

ER – wielkość emisji CO2 po realizacji projektu [Mg/rok]

## Emisja bazowa

Należy wskazać wyliczenia oraz wynik emisji bazowej (emisji CO2 przed realizacją projektu) [MgCO2/rok]

## Emisja po realizacji projektu

Należy wskazać wyliczenia oraz wynik emisji CO2 po realizacji projektu [MgCO2/rok]

## Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Należy wskazać wynik redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu [MgCO2/rok]

# Wnioski

Przedstawienie innych danych. Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

# Załącznik (tylko wersja elektroniczna)

- Wypełniony arkusz kalkulacyjny analizy finansowej